## Сведения о качестве питьевой воды систем централизованного водоснабжения Красноульского сельского поселения

### Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Показатель | Показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль | Фактический показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль |
| --- | --- | --- |
| Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 | Менее 1 |
| Запах при +60 градус С | Не более 2 | 0 |
| Запах при +20 градус С | Не более 2 | 0 |
| привкус | Не более 2 | 0 |
| цветность | Не более 20 | Менее 1 |
| Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл.) | не более 50,0 | 0-9 |
| Общиие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл). | отсутствие | 0 |
| Термотолерантные бактерии (число бактерий в 100 мл.) | отсутствие | 0 |

11 марта 2019 года был произведен отбор проб:

Х. Ткачев ул. Речная, 36; х. Вольный, ул. Колхозная, 49/1; х. Гражданский, скважина; х. Красная Улька, скважина, х. Коминтерн, родник; х. Коминтерн, ул. Прямая, 12; х. Ткачев, ул. Речная, 23; х. Гражданский, ул. Красная, 143;  х. Гражданский, ул. Красная, 70; х. Красная Улька, ул. Октябрьская, 8; х. Красная Улька, ул. Новая, 17; х. Вольный, ул. Колхозная, 9; х. Вольный, ул. Колхозная, 28; х. Коминтерн, ул. Проямая, 20, х. Ткачев, родник.

Отобранные образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По результатам лабораторных исследований качества питьевой воды установлено, что вода не соответствовала гигиеническим требованиям по показателям ОКБ:

- х. Ткачев, ул. Речная, 36 – 22,3 КОЕ в 100 мл;

- х. Вольный, ул. Колхозная, 49/1 – 5,6 КОЕ в 100 мл;

-х. Коминтерн, родник – 8,6 КОЕ в 100 мл;

- х. Коминтерн, ул. Прямая, 12 – 4,6 КОЕ в 100 мл;