## Сведения о качестве питьевой воды систем централизованного водоснабжения Красноульского сельского поселения

### Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Показатель | Показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль | Фактический показатель качества питьевой воды, характеризующий её безопасность, по которому осуществляется производственный контроль |
| --- | --- | --- |
| Мутность, ЕМФ | Не более 2,6 | Менее 1 |
| Запах при +60 градус С | Не более 2 | 0 |
| Запах при +20 градус С | Не более 2 | 0 |
| привкус | Не более 2 | 0 |
| цветность | Не более 20 | Менее 1 |
| Общее микробное число (число образующих колоний бактерий в 1 мл.) | не более 50,0 | 0-9 |
| Общиие колиформные бактерии (число бактерий в 100 мл). | отсутствие | 0 |
| Термотолерантные бактерии (число бактерий в 100 мл.) | отсутствие | 0 |

Филиалом ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в РА»  в Майкопском районе в декабре 2019 г. при проведении производственного лабораторного контроля за качеством воды из водопроводов хуторов Красная Улька, Коминтерн, Ткачев были отобраны 13  проб питьевой воды.  Исследованные пробы воды по определяемым показателям соответствует требованиям пп. 3.1-3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением 4 проб, которые не соответствует требованиям:

- х. Коминтерн, ул. Пионерская, 4/2, ул. Пионерская, 23  по микробиологическим показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) – 3,6-4,0 КОЕ в 100 мл; термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) – 3,6 -4,0 КОЕ в 100 мл.

- х. Ткачев, ул. Речная, 19, ул. Речная, 23  по микробиологическим  показателям:  общие колиформные бактерии (ОКБ) – 5,7 КОЕ в 100 мл; термотолерантные колифомные бактерии (ТКБ) – 5,0 КОЕ в 100 мл;

27 декабря 2019 г.  МУП «Красноульское» были проведены мероприятия по дезинфекции водозаборных сооружений, разводящей сети и воды на водопроводах в х. Коминтерне и х. Ткачеве.  Использовались таблетки «Акватабс».